Выполнение  плана мероприятий по реализации производственной программы в части систем водоснабжения за 9 мес. 2011года

| № п/п | Наименование мероприятий | Ед. изм. | Кол-во | Затраты на реализацию мероприятия, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План 2011 | Факт 2011 | План 2011 | Факт 2011 |
| Водопроводные сети: |
| 1 | Перекладка внутриквартальных сетей 2-го микрорайона северо-востока d-300 мм | п.м. | 1572 |  | 3250,97 |  |
| 2 | Перекладка водопровода d-200 мм по ул.Коммунистическая | п.м. | 1545 |  | 1893,37 |  |
| 3 | Перекладка водопровода d-200 мм по ул.Московская | п.м. | 1940 |  | 2459,71 |  |
| 4 | Перекладка водопровода d-200 мм по ул.Пролетарская (от ул.Советская до ул.Коммунистическая) | п.м. | 350 |  | 498,66 |  |
| 5 | Перекладка водопровода d-150 мм по ул.Пролетарская (от ул.Полежаева до ул.Васенко) | п.м. | 340 |  | 344,88 |  |
| 6. | Перекладка водопроводной сети d-63-225 мм по пр.Ленина | п.м. |  | 992,5 |  | 6918,7 |
| 7. | Перекладка водопроводной сети d-160 мм по ул.Миронова | п.м. |  | 350 |  | 438,6 |
| 8. | Перекладка водопровода d-110 мм по ул.Веселовского | п.м. |  | 230 |  | 565,5 |
| 9. | Прокладка водопроводной сети d=160 мм к скв. п.Луховка | п.м. |  | 53 |  | 38,0 |
| 10. | Прокладка водопроводной сети d=200 мм от п.Луховка к ВНС №21 | п.м. |  | 120 |  | 235,4 |
| 11 | Перекладка водопроводной сети d=110 мм по ул.Гожувская | п.м. |  | 43 |  | 21,0 |
| 12 | Перекладка водопроводной сети d=65 мм по ул. Ярославская | п.м. |  | 50 |  | 10,3 |
| 13 | Перекладка водопроводных сетей d=63-110 мм по ул.Пушкина | п.м. |  | 100 |  | 34,7 |
| 14 | Перекладка водопроводной сети d=63-110 мм к ДК «Заречье» по пр. 70 лет Октября | п.м. |  | 78 |  | 136,2 |
| 15 | Перекладка водопроводных сетей d=110 мм по ул.Победы | п.м. |  | 80 |  | 150,6 |
| 16 | Перекладка водопроводных сетей d=40 мм по ул.Крупская | п.м. |  | 40 |  | 39,3 |
| 17 | Перекладка водопроводных сетей d=63мм по ул.Советская |  |  | 35 |  | 30,4 |
| 18. | Произвести каротажные работы на эксплуатационных скважинах РВЗ, ПВЗ, п.Николаевка, п.Ялга | шт. | 5 | 5 | 289,5 | 289,5 |
| 19. | Тампонаж скважин Саранского городского водозабора, водозабора СРК | шт. | 5 | 5 | 2952,8 | 2952,8 |
| 20 | Замена насосных агрегатов типа ЭЦВ на артскважинах | шт. | 16 | 32 | 2205,8 | 5420,5 |
|  | Итого |  |  |  | 13895,69 | 17292,6 |
| Водопроводные насосные станции: |
| 1. | Замена насосных агрегатов 1 Д 200/90 на ВНС №10 | шт. | 3 | 3 | 359,60 | 359,6 |
|  | ИТОГО: |  |  |  | 359,60 | 359,6 |
| Отдел главного энергетика: |
| 1 | Установка электронных уровнемеров на ВНС | шт. | 6 |  | 419,1 |  |
| 2. | Установка датчиков давления на ВНС | шт. | 4 | 2 | 50,8 | 30,0 |
| 3 | Установка электрического привода на запорную арматуру на ВНС | шт. | 10 |  | 391,5 |  |
|  | Итого |  |  |  | 861,4 | 30,0 |
|  | ВСЕГО |  |  |  | 14757,09 | 17682,2 |

Выполнение  плана мероприятий по реализации производственной программы в части систем водоотведения за 9 мес. 2011года

| № п/п | Наименование мероприятий | Ед. изм. | Кол-во | Затраты на реализацию мероприятия, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План 2011 | Факт2011 | План 2011 Факт 2011 |  |
| Канализационные сети: |
| 1 | Перекладка канализационной сети d-225 мм по ул.Пушкина (от ул.Веселовского) | п.м. | 684 |  | 807,6 |  |
| 2 | Перекладка внутриквартальной сети d-300 мм 1-го микрорайона северо-запада | п.м. | 1445 |  | 2818,5 |  |
| 3 | Перекладка канализационной сети d-150 мм по ул.Гагарина (от ул.Б.Хмельницкого до ул.Коммунистическая) | п.м. | 181 |  | 156,8 |  |
| 4 | Перекладка канализационной сети d-200 мм по ул.Коммунистическая (от ул.Гагарина до Горбольницы №3) | п.м. | 1031 |  | 723,2 |  |
| 5. | Перекладка напорного канализационного коллектора d-315 мм от КНС №9 до Александровского шоссе | п.м. |  | 460 |  | 559,5 |
|  | ИТОГО: |  |  |  | 4506,1 | 559,5 |
| Канализационные насосные станции: |
| 1. | Установка насосного агрегата СД 450/56 на КНС №1 | шт. | 2 | 2 | 321,64 | 321,64 |
| 2. | Замена задвижек Д=300 и Д=200 на КНС №2 | шт. | 11 | 11 | 42,71 | 42,71 |
| 3 | Установка насосного агрегата СД 2400/75 на КНС №3 | шт. | 1 |  | 1258,9 |  |
| 4 | Замена затвора Д=500 на КНС №3 | шт. | 2 |  | 138,05 |  |
| 5. | Установка электродвигателя Р-400 кВт на КНС №4 | шт. | 1 | 1 | 666,22 | 666,22 |
| 6. | Установка насосного агрегата СДВ 80/18 на КНС №2 | шт. | 1 | 1 | 105,26 | 105,26 |
| 7. | Установка насосного агрегата СДВ 80/18 на КНС №4 | шт. | 1 | 1 | 105,96 | 105,96 |
| 8. | Установка насосного агрегата СДВ 160/45 на КНС Ремзавод | шт. | 1 | 1 | 172,78 | 172,78 |
| 9 | Установка электродвигателя Р 37 кВт на КНС Ремзавод |  | 2 |  | 138,86 |  |
| 10. | Установка электротали на КНС Ремзавод | шт. | 1 | 1 | 73,97 | 73,97 |
|  | ИТОГО: |  |  |  | 3024,35 | 1488,54 |
| Отдел главного энергетика: |
| 1. | Установка электронных уровнемеров на КНС | шт. | 4 | 1 | 224,6 | 27,25 |
| 2 | Установка датчиков давления на КНС | шт. | 3 |  | 38,1 |  |
| 3 | Установка электрического привода на запорную арматуру на КНС | шт. | 24 |  | 953,9 |  |
|  | Итого |  |  |  | 1216,6 | 27,25 |
|  | Всего |  |  |  | 8747,05 | 2075,29 |

Выполнение  плана мероприятий по реализации производственной программы в части очистки сточных вод за 9 мес. 2011года

|  |  |  | Кол-во | Затраты на реализацию мероприятия, тыс.руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План 2011 | Факт 2011 | План 2011 Факт 2011 |  |
| Очистные сооружения: |  |  | План 2011 | Факт2011 | План 2011 Факт 2011 |
| 1. | Провести реконструкцию 4 каналов 2-го блока вторичных отстойников: - замена эрлифтной системы откачки активного ила в аэротенках на скребковые механизмы | объект | 1 | 1 | 8990,0 | 4300,0 |
|  | ИТОГО: |  |  |  | 8990,0 | 4300,0 |
|  | Всего по предприятию |  |  |  | 32494,14 | 24057,49 |